## Slide 1: Sistema automatizado para ensaios elétricos
Projeto aplicado ao laboratório de comutações de terminais (LCT)
Paulo Roberto Guidi Junior – Agosto/15

## Slide 2: Objetivo
O objetivo do projeto é automatizar os sistemas de testes elétricos dentro do laboratório permitindo não somente a interconexão dos instrumentos, mas também as configurações e as medições de forma automática.

## Slide 3
O projeto é constituído por uma central de comutação onde são conectados os instrumentos a serem utilizados nos ensaios e um terminal virtual (PC) por onde serão inseridos os comandos de controle pelo operador. Após o operador inserir determinado comando, ocorrerá a interconexão e configuração dos instrumentos, as medidas serão executadas e os resultados serão apresentados.

## Slide 4: APLICAÇÃO ● Ensaios de ADSL, ADSL2 e ADSL2plus ● Ensaios de VDSL2 ● Ensaios de FXS (Planejamento futuro) ● Ensaios de FXO (Planejamento futuro) ● Outros ensaios... (Planejamento futuro)

## Slide 5
Analisador de Espectro FSU
Simulador de linha Telebyte
Analisador de Espectro Anritsu
Simulador de linha DLS400BR
DSLAM (Auxiliar)
Modem xDSL (Aux.)
Multímetro 1
(A)
Multímetro 2
(V)
Ponte de
balanceamento
Simulador ATU-C
Sunset (Auxiliar)
Fonte de alimentação
Central de comutação
Giga de
balanceamento
Ponte de alimentação
Balun
(100Ω para 75Ω)
Década Resistiva
Microfiltro para
faixa de 4kHz
Medidor de
Nível Seletivo
Gerador de
Nível Seletivo
USE
ENSAIOS DE ADSL,2,2+ e VDSL2

## Slide 6
Central de comutação
Analisador de Espectro FSU
Simulador de linha Telebyte
DSLAM (Auxiliar)
USE
Balun
(100Ω para 75Ω)
Exemplo 1:
Ensaio de ADSL,2,2+ e VDSL2
Ensaio de Densidade Espectral de Potência (PSD)

## Slide 7
Central de comutação
Simulador de linha Telebyte
DSLAM (Auxiliar)
USE
Exemplo 2:
Ensaio de ADSL,2,2+ e VDSL2
Ensaio de Desempenho
Simulador de linha DLS400BR

## Slide 8
Central de comutação
USE
Exemplo 3:
Ensaio de ADSL,2,2+
Ensaio de Impedância de entrada
Fonte de alimentação
Ponte de alimentação
Década Resistiva
Medidor de
Nível Seletivo
Gerador de
Nível Seletivo

## Slide 9: OUTROS ENSAIOS (ADSL,2,2+ e VDSL2): ● Tensão longitudinal; ● Balanceamento longitudinal; ● Potência transmitida na faixa de voz,

## Slide 10: GANHOS e VANTAGENS ● Ganho de tempo na hora da montagem dos setups (90%); ● Ganho de tempo na hora das medições (50%); ● Possibilidade de recurso humano não especializado na operação; ● Diminuição do erro humano na montagem e na execução do ensaio;

## Slide 11
Chart: Análise estatística da produtividade (Quantidade de cliente por Mês)
| 10 | 15 | 20 | 25 | 30
HOJE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
AUTOMATIZADO | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
Ensaios de ADSL, ADSL2, ADSL2plus e VDSL2

## Slide 12: Status do projeto ● Protótipo (Central de comutação) em fase final, falta finalizar a programação e aguarda compra de materiais; ● Todos os instrumentos utilizados foram agrupados em um único Rack; ● Previsão de término para dezembro/2015;

## Slide 13: Recursos ● Foram utilizados alguns materiais disponíveis no laboratório; ● O hardware (Arduino) onde estão sendo feitas as programações é emprestado, necessita compra; ● O protótipo (incluindo programação) foi elaborado após o expediente e também entre os intervalos de alguns ensaios;

## Slide 14
Descrição do material | Valor unitário (R$) | Quantidade | Valor
Hardware ARDUINO MEGA 2560 | 90,00 | 1 | 90,00
Borne Fêmea TP7803 | 1,00 | 120 | 120,00
Conector banana para TP7803 | 1,00 | 120 | 120,00
VALOR TOTAL |  |  | 330,00
INVESTIMENTO

## Slide 15
Ensaio | Valor do ensaio (R$) | Quantidade de venda | Venda (R$) | Média da quantidade de amostra ensaiada mensalmente
Ensaios de ADSL,2,2+ | 5307,00 | 16 | 85k | 4
Ensaios de VDSL2 | 8160,00 | 9 | 73k | 2
TOTAL |  |  | 185k | 6
DEMANDA
As informações a seguir foram baseadas na quantidade de processos de ADSL,2,2+ e VDSL2 finalizados no período de março a junho de 2015.

## Slide 16
Ensaio | Valor do ensaio (Média) | Quantidade de ensaios por mês | Valor
Processo manual (Atualmente) |  |  | 
Ensaios de ADSL,2,2+ e VDSL2 | 6733,50 | 5 | 33667,50
Processo automatizado |  |  | 
Ensaios de ADSL,2,2+ e VDSL2 | 6733,50 | 10 | 67335,00
GANHO |  |  | 33667,50
RETORNO
Considerando que o laboratório possui apenas um conjunto de instrumentos de ADSL,2,2+/VDSL2, e que os ensaios são executados em série, foi estimada a quantidade possível de ensaios a serem executados no período de um mês.

## Slide 17: Conclusão
Com a implementação do sistema automatizado, o laboratório terá redução de 50% do tempo de execução do ensaio, possibilitando assim o aproveitamento de 50% de RH e instrumental em outras novas demandas.
Paulo Roberto Guidi Junior – Agosto/15